	设备清单

	编号
	型号（仅参考以实物为准）
	生产日期
	数量
	备注

	1
	S11-M-315/10
	200305
	1
	设备信息以实物为准

	2
	S11-M.R-315/10
	200409
	1
	

	3
	S11-M-315/10
	200509
	1
	

	4
	S11-M-315/10
	200509
	1
	

	5
	S11-M-315/10
	200512
	1
	

	6
	S11-M-315/10
	200603
	1
	

	7
	S11-M-315/10
	200605
	1
	

	8
	S11-M-315/10
	200607
	1
	

	9
	S11-M-315/10
	200903
	1
	

	10
	S11-M-315/10
	201301
	1
	

	11
	S11-M-315/10
	201501
	1
	

	12
	S11-M-315/10
	201509
	1
	

	13
	S11-M-315/10
	201610
	1
	

	14
	S11-M-400/10
	不详
	1
	

	15
	S11-M-400/10
	[bookmark: OLE_LINK1]不详
	1
	

	16
	S11-M-400/10
	不详
	1
	

	17
	低压配电柜（为上述16台变压器配套设备）
	/
	16
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