| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 型号（仅参考以实物为准） | 生产日期 | 数量 | 备注 |
| 1 | S11-M-315/10 | 200305 | 1 | 设备信息以实物为准 |
| 2 | S11-M.R-315/10 | 200409 | 1 |  |
| 3 | S11-M-315/10 | 200509 | 1 |  |
| 4 | S11-M-315/10 | 200509 | 1 |  |
| 5 | S11-M-315/10 | 200512 | 1 |  |
| 6 | S11-M-315/10 | 200603 | 1 |  |
| 7 | S11-M-315/10 | 200605 | 1 |  |
| 8 | S11-M-315/10 | 200607 | 1 |  |
| 9 | S11-M-315/10 | 200903 | 1 |  |
| 10 | S11-M-315/10 | 201301 | 1 |  |
| 11 | S11-M-315/10 | 201501 | 1 |  |
| 12 | S11-M-315/10 | 201509 | 1 |  |
| 13 | S11-M-315/10 | 201610 | 1 |  |
| 14 | S11-M-400/10 | 不详 | 1 |  |
| 15 | S11-M-400/10 | 不详 | 1 |  |
| 16 | S11-M-400/10 | 不详 | 1 |  |
| 17 | 低压配电柜（为上述16台变压器配套设备） | / | 16 |  |